## Sheet1
Table 2. Tulane virus size measured by Dynamic Light Scattering. Volume-based size distribution at 1, 10, and 100 mM CaCl₂ from pH 3.3 to 10.
Sample | Replicate | Temp (°C) | pH | Polydispersity index | Average peak1 (nm) | Average peak2 (nm)
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 3.3 | 0.37 | 63.84 | 673.8
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 3.3 | 0.36 | 61.74 | 688.5
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 3.3 | 0.29 | 53.92 | 714.6
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 4.8 | 0.28 | 61.52 | 414.7
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 4.8 | 0.27 | 95.99 | NA
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 4.8 | 0.34 | 72.01 | 501.1
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 6.3 | 0.22 | 52.13 | NA
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 6.3 | 0.25 | 35.51 | NA
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 6.3 | 0.26 | 40.18 | NA
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 7.8 | 0.33 | 88.15 | 585.7
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 7.8 | 0.42 | 76.81 | 602.8
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 7.8 | 0.39 | 81.36 | 625.2
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 9.3 | 0.33 | 128.2 | NA
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 9.3 | 0.36 | 83.27 | 642.8
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 9.3 | 0.39 | 112 | NA
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 10 | 0.27 | 69.43 | NA
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 10 | 0.27 | 71.87 | NA
1mM CaCl2 | 1 | 25 | 10 | 0.28 | 70.49 | NA
1mM CaCl2 | 2 | 25 | 3.3 | 0.33 | 167.2 | NA
1mM CaCl2 | 2 | 25 | 3.3 | 0.32 | 163.4 | NA
1mM CaCl2 | 2 | 25 | 3.3 | 0.35 | 88.93 | 545.6
1mM CaCl2 | 2 | 25 | 4.8 | 0.28 | 67.02 | 740.4
1mM CaCl2 | 2 | 25 | 4.8 | 0.4 | 85.67 | 772.2
1mM CaCl2 | 2 | 25 | 6.3 | 0.2 | 39.8 | NA
1mM CaCl2 | 2 | 25 | 6.3 | 0.17 | 38.15 | NA
1mM CaCl2 | 2 | 25 | 6.3 | 0.14 | 40.69 | NA
1mM CaCl2 | 2 | 25 | 7.8 | 0.28 | 164.2 | NA
1mM CaCl2 | 2 | 25 | 7.8 | 0.36 | 175.1 | NA
1mM CaCl2 | 2 | 25 | 7.8 | 0.47 | 139.9 | NA
1mM CaCl2 | 2 | 25 | 9.3 | 0.25 | 101.5 | 557.2
1mM CaCl2 | 2 | 25 | 9.3 | 0.35 | 96.5 | 531.7
1mM CaCl2 | 2 | 25 | 9.3 | 0.28 | 85.94 | 570.2
1mM CaCl2 | 2 | 25 | 10 | 0.34 | 66.1 | NA
1mM CaCl2 | 2 | 25 | 10 | 0.29 | 67.61 | NA
1mM CaCl2 | 2 | 25 | 10 | 0.33 | 69.26 | NA
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 3.3 | 0.41 | 128.8 | NA
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 3.3 | 0.43 | 119.6 | NA
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 3.3 | 0.46 | 105.3 | NA
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 4.8 | 0.34 | 56.13 | NA
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 4.8 | 0.41 | 44.48 | 683.2
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 4.8 | 0.34 | 52.21 | NA
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 6.3 | 0.24 | 35.88 | NA
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 6.3 | 0.36 | 40.02 | NA
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 6.3 | 0.38 | 34.4 | NA
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 7.8 | 0.36 | 84 | 591.9
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 7.8 | 0.42 | 141.3 | NA
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 7.8 | 0.36 | 79.47 | 580
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 9.3 | 0.25 | 42.94 | NA
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 9.3 | 0.23 | 40.52 | NA
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 9.3 | 0.22 | 38.13 | NA
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 10 | 0.18 | 38.63 | NA
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 10 | 0.2 | 37.06 | NA
1mM CaCl2 | 3 | 25 | 10 | 0.19 | 35.22 | NA
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 3.3 | 0.24 | 37.54 | NA
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 3.3 | 0.26 | 37.52 | NA
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 3.3 | 0.29 | 32.54 | NA
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 4.8 | 0.31 | 115.5 | NA
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 4.8 | 0.23 | 120.5 | NA
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 4.8 | 0.44 | 72.15 | 737.2
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 6.3 | 0.4 | 40.64 | 9222
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 6.3 | 0.41 | 32.74 | NA
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 6.3 | 0.38 | 40.27 | NA
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 7.8 | 0.56 | 39.58 | 6459
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 7.8 | 0.57 | 65.73 | 3097
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 7.8 | 0.52 | 74.95 | 4104
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 9.3 | 0.37 | 80.27 | 563.4
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 9.3 | 0.38 | 91.33 | 549
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 9.3 | 0.46 | 71.37 | 1086
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 10 | 0.19 | 30.91 | NA
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 10 | 0.24 | 32.91 | NA
10mM CaCl2 | 1 | 25 | 10 | 0.26 | 34.55 | NA
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 3.3 | 0.23 | 34.44 | NA
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 3.3 | 0.19 | 35.21 | NA
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 3.3 | 0.22 | 36.19 | NA
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 4.8 | 0.66 | 28.49 | 348.9
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 4.8 | 0.82 | 31.54 | 347.5
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 4.8 | 0.68 | 35.7 | 277
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 6.3 | 0.51 | 35.87 | 242.1
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 6.3 | 0.49 | 42.33 | NA
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 6.3 | 0.51 | 33.1 | 229
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 7.8 | 0.53 | 44.2 | 449.7
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 7.8 | 0.51 | 45.61 | 484
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 7.8 | 0.54 | 46.94 | 592
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 9.3 | 0.53 | 65.72 | 602.3
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 9.3 | 0.62 | 73.33 | 739.5
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 9.3 | 0.5 | 76.31 | 715.8
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 10 | 0.43 | 70.85 | 709.9
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 10 | 0.31 | 79.82 | 4738
10mM CaCl2 | 2 | 25 | 10 | 0.44 | 68.35 | 509.9
10mM CaCl2 | 3 | 25 | 4.8 | 0.83 | 31.18 | 335.8
10mM CaCl2 | 3 | 25 | 4.8 | 0.86 | 31.85 | 301.1
10mM CaCl2 | 3 | 25 | 4.8 | 0.8 | 33.82 | 493
10mM CaCl2 | 3 | 25 | 6.3 | 0.86 | 60.31 | 790.9
10mM CaCl2 | 3 | 25 | 6.3 | 0.86 | 61.24 | 751.7
10mM CaCl2 | 3 | 25 | 6.3 | 0.63 | 53.95 | 196.2
10mM CaCl2 | 3 | 25 | 7.8 | 0.62 | 64.44 | 757.2
10mM CaCl2 | 3 | 25 | 7.8 | 0.56 | 66.94 | 761.3
10mM CaCl2 | 3 | 25 | 7.8 | 0.62 | 77.71 | 817.5
10mM CaCl2 | 3 | 25 | 9.3 | 0.45 | 72.69 | 832.7
10mM CaCl2 | 3 | 25 | 9.3 | 0.46 | 67.78 | 614.3
10mM CaCl2 | 3 | 25 | 9.3 | 0.52 | 74.73 | 721.3
10mM CaCl2 | 3 | 25 | 10 | 0.45 | 68.79 | 607.5
10mM CaCl2 | 3 | 25 | 10 | 0.45 | 75.26 | 601.9
10mM CaCl2 | 3 | 25 | 10 | 0.49 | 78.72 | 664.2
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 3.3 | 0.36 | 39.17 | NA
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 3.3 | 0.36 | 39.99 | NA
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 3.3 | 0.36 | 38.12 | 591.1
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 4.8 | 0.21 | 37.11 | NA
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 4.8 | 0.23 | 37.17 | 4644
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 4.8 | 0.24 | 39.53 | 4671
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 6.3 | 0.19 | 37.81 | 4949
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 6.3 | 0.2 | 35.5 | NA
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 6.3 | 0.23 | 39.4 | 4830
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 7.8 | 0.49 | 38.49 | 689.8
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 7.8 | 0.48 | 37.5 | 682.1
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 7.8 | 0.25 | 37.39 | 4165
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 9.3 | 0.43 | 34.4 | 586
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 9.3 | 0.48 | 39.37 | 1265
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 9.3 | 0.52 | 36.26 | 732.5
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 10 | 0.19 | 34.89 | NA
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 10 | 0.16 | 37.65 | NA
100mM CaCl2 | 1 | 25 | 10 | 0.22 | 41.93 | NA
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 3.3 | 0.54 | 28.96 | 179.1
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 3.3 | 0.47 | 29.89 | 4311
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 3.3 | 0.6 | 31.38 | 4554
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 4.8 | 0.49 | 30.69 | 503.6
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 4.8 | 0.45 | 29.84 | 540.4
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 4.8 | 0.46 | 30.76 | 477.7
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 6.3 | 0.47 | 86.54 | 4051
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 6.3 | 0.38 | 78.94 | 4171
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 6.3 | 0.91 | 56.4 | 1093
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 7.8 | 0.5 | 79.18 | 905
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 7.8 | 0.37 | 85.11 | 4347
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 7.8 | 0.44 | 82.37 | 1129
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 9.3 | 0.78 | 29.44 | 609.5
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 9.3 | 0.52 | 31.22 | 566.3
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 9.3 | 0.38 | 30.75 | 568.3
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 10 | 0.22 | 28.99 | NA
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 10 | 0.28 | 28.45 | NA
100mM CaCl2 | 2 | 25 | 10 | 0.29 | 31.73 | NA
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 3.3 | 0.55 | 53.25 | 709.3
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 3.3 | 0.58 | 53.19 | 695.5
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 3.3 | 0.58 | 59.35 | 722.2
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 4.8 | 0.29 | 31.34 | NA
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 4.8 | 0.41 | 31.38 | NA
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 4.8 | 0.38 | 33.43 | NA
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 6.3 | 0.4 | 33.33 | 767.2
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 6.3 | 0.36 | 30.93 | 772.7
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 6.3 | 0.21 | 31.78 | 728.3
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 7.8 | 0.17 | 27.17 | NA
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 7.8 | 0.26 | 31.14 | NA
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 7.8 | 0.39 | 26.39 | NA
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 9.3 | 0.23 | 31.55 | NA
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 9.3 | 0.21 | 23.9 | NA
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 9.3 | 0.23 | 30.24 | NA
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 10 | 0.62 | 42.11 | 1144
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 10 | 0.43 | 47.36 | NA
100mM CaCl2 | 3 | 25 | 10 | 0.33 | 55.32 | NA